## Bilans powietrza STREFY
Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni ok. 120 m2
Bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego
Poziom | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Temp. Obli. [C] | Pow. A [m2] | Q [W] | H [m] | Kubatura V [m3] | Krotność wymian nN 1/h | Powietrze nawiew. nV m3/h | Krotność wymian nW 1/h | Powietrze wywiew. nW m3/h | Średnica przewodu | Ilość anemostatów fi 100 mm | Ilość anemostatów fi 125 mm | Uwagi
PRZYZIEMIE | P1 | Salon | 20 | 25.37 |  | 2.65 | 67.2305
| P2 | Sypialnia | 20 | 12.21 |  | 2.65 | 32.3565 | [8 empty] | https://poradnikprojektanta.pl/
| P3 | Sypialnia | 20 | 12.12 |  | 2.65 | 32.118
| P4 | Kotłownia | 20 | 6.64 |  | 2.65 | 17.596 |  |  |  |  | 100 | 1
| P5 | Garaż | 16 | 16.72 |  | 2.65 | 44.308 |  |  |  |  | 100 | 1
| P6 | Korytarz | 20 | 9.69 |  | 2.65 | 25.6785
| P7 | Kuchnia z oknem gaz | 20 | 13.81 |  | 2.65 | 36.5965
| P8 | Sień | 20 | 7.36 |  | 2.65 | 19.504 |  |  |  |  | 100 |  | 1
| P9 | WC | 20 | 3.25 |  | 2.65 | 8.6125
| P10 | Łazienka z oknem | 24 | 5.21 |  | 2.65 | 13.8065 |  |  |  |  | 100 | 1
| P11 | Sypialnia | 20 | 7.88 |  | 2.65 | 20.882
|  |  |  | 120.26 | n/h |  | 318.689 | Razem
| - | powietrze nawiewane
| - | powietrze wywiewane
| - | cyrkulacja powietrza pomiędzy pomieszczeniami
| - | wentylacja grawitacyjna
Krotność wymiany dla budynku

## Bilans powietrza
Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni ok. 120 m2
Bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego
Poziom | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Temp. Obli. [C] | Pow. A [m2] | Q [W] | H [m] | Kubatura V [m3] | Krotność wymian nN 1/h | Powietrze nawiew. nV m3/h | Krotność wymian nW 1/h | Powietrze wywiew. nW m3/h | Średnica przewodu | Ilość anemostatów fi 100 mm | Ilość anemostatów fi 125 mm | Uwagi
PRZYZIEMIE | P1 | Salon | 20 | 25.37 |  | 2.65 | 67.2305
| P2 | Sypialnia | 20 | 12.21 |  | 2.65 | 32.3565
| P3 | Sypialnia | 20 | 12.12 |  | 2.65 | 32.118
| P4 | Kotłownia | 20 | 6.64 |  | 2.65 | 17.596 |  |  |  |  | 100 | 1 |  |  | https://poradnikprojektanta.pl/
| P5 | Garaż | 16 | 16.72 |  | 2.65 | 44.308 |  |  |  |  | 100 | 1
| P6 | Korytarz | 20 | 9.69 |  | 2.65 | 25.6785
| P7 | Kuchnia z oknem gaz | 20 | 13.81 |  | 2.65 | 36.5965
| P8 | Sień | 20 | 7.36 |  | 2.65 | 19.504 |  |  |  |  | 100 |  | 1
| P9 | WC | 20 | 3.25 |  | 2.65 | 8.6125
| P10 | Łazienka z oknem | 24 | 5.21 |  | 2.65 | 13.8065 |  |  |  |  | 100 | 1
| P11 | Sypialnia | 20 | 7.88 |  | 2.65 | 20.882
|  |  |  | 120.26 | n/h |  | 318.689 | Razem
| - | powietrze nawiewane
| - | powietrze wywiewane
| - | cyrkulacja powietrza pomiędzy pomieszczeniami
| - | wentylacja grawitacyjna
Krotność wymiany dla budynku