## materiały
Lp. | Opis | Nr kat. prod. | Jedn. | Ilość | Cena jedn. zł. netto | Cena, zł. netto | Producent
1 | Opaska do nawiercania na rurę PE Ø110mm HAWLE HAWEX, żeliwna z gwintem przyłączeniowym 2” | 5270 | kpl. | 1 | 270 | 270 | HAWLE
2 | Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO DN 1”, Hawle | 2681 |  |  |  |  | HAWLE
3 | Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych RD 1,3 - 1,8m. | 9601 |  |  |  |  | HAWLE
4 | Złączka przyłączeniowa ISO do rur PE Ø32mm | 6221F |  |  |  |  | HAWLE
5 | Skrzynka uliczna do zasuw Hawle | 1750 | szt. | 1 | 63 | 63 | HAWLE | https://poradnikprojektanta.pl/
6 | Rura wodociągowa PEHD 100, SDR 17, PN 10, Ø32 x 2,0 mm |  | mb | 12 | 4 | 48 | WAVIN
7 | Zawór kulowy odcinający DN25 |  | szt. | 2 | 20 | 40 | VALVEX
8 | Konsola wodomierza DN20 z uszczelkami, śrubunkami i redukcjami | 2965 | kpl. | 1 | 250 | 250 | HAWLE
9 | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej JS-2,5, dn 20 mm |  | szt. | 1 | 55 | 55 | APATOR Powogaz
10 | Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, Ø25 mm z dwoma otworami | 372 | szt. | 1 | 45 | 45 | HAWLE | Ø
11 | Złączka rurowa ISO - kolano 90st. Ø32 mm | 6400 | szt. | 1 | 57 | 57 | HAWLE
12 | Złączka rurowa ISO - kolano 90st. z gwintem zewn. 1” Ø32 mm | 6460 | szt. | 1 | 61 | 61 | HAWLE
13 | Rura ochronna wodociagowa PEHD 100, SDR 17, PN 10, Ø 63mm |  | mb | 3 | 12 | 36 | WAVIN
14 | Taśma sygnalizacyjna niebieska z nadrukiem "uwaga wodociąg" z wkładką metalową |  | mb | 12 | 0.8 | 9.6 | FOLTOR
[5 empty] | Razem | 934.6 | netto